## FITI 단가율표
2016년도 FITI시험연구원 상반기 교정 단가율표
VAT포함
번호 | 관리번호 | 기기명 | 제조회사 | 규격 및 용량 | 교정구분 | 교정 | 주기 | 보유팀 |  | 교정단가 (교정료+표준소급비) | 단가배분율
[6 empty] | 방법 |  |  | 지역 |  | 100%
1 | A-1267 | 고수압시험기 | ASHCROFT | 1.4 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.082176
2 | A-1268 | 고수압시험기 | ASHCROFT | 4.2 Mpa | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.082176
3 | BGJD-080026 | 굴곡시험기 | 진성하이텍 | -10,-20,-40℃ | 온도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.3201
4 | A-1262 | 내수도시험기 | OSAKA | 600kPa | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.082176
5 | A-1271 | 다이얼형압력계(고수압) | OSAKA | 10 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.082176
6 | A-1272 | 다이얼형압력계(고수압) | OSAKA | 30 MPa | 압력 | 질량 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.082176
7 | BXCA-930921 | 두께측정기 | Peacock | (10/ 0.01) mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.04249
8 | BXCA-920883 | 두께측정기 | Mitutoyo | 2046-08, (10/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.04249
9 | A-1026 | 디지털타코메터 | Measurement | (99,999/ 0.1 )rpm | 회전수 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.1678
10 | BXGD-031436 | 아스만온습도계 | SATO | SK-RHG | 온도 * 2 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.12251
11 | A-1207 | 인장시험기 Loadcell | Instron 4301/4482 | 1 kN | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.32353
12 | A-0902 | 인장시험기 Loadcell | Instron 3345 | 500 N | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.51765
13 | A-0937 | 인장시험기 Loadcell | Instron 4482 | 100 kN | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.25882
14 | A-0938 | 인장시험기 Loadcell | Instron 4301/4482 | 500 N | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.32353
15 | A-1382 | 인장시험기 Loadcell | Instron 4301 | 5 KN | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.32353
16 | BYIA-050053 | 자기온습도기록계 | SATO | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14688
17 | BYIA-100046 | 자기온습도기록계 | SATO | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14688
18 | BYIA-080009 | 자기온습도기록계 | SATO | Sigma-Ⅱ(7210-00),-15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14688
19 | A-1776 | 디지털온습도계 | SATO | PC-5000TRH | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
20 | A-1777 | 디지털온습도계 | SATO | PC-5001TRH | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
21 | A-1778 | 디지털온습도계 | SATO | PC-5002TRH | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
22 | A-1779 | 디지털온습도계 | SATO | PC-5003TRH | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
23 | BXAB-031470 | 전자저울 | Boeco | (210/ 0.0001)g(BPB 31 | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11518
24 | A-0939 | 전자저울 | Ohaus | (210 / 0.0001) g | 질량 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11518
25 | BXAB-981162 | 전자저울 | AND(HF-6000) | (6100/ 0.1) g | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.087353
26 | A-1775 | 전자저울 | PRECIOUS |  | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11518
27 | BXGB-040052 | 표면온도계 | Kane-May | (~700/ 0.1) ℃ | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.17988
28 | BKDA-971107 | 표면저항시험기 | TOA Electronics | SM-8210(50^3 MΩ) | 저항 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.20447
29 | BJJA-840610 | 푸쉬풀게이지 | IMADA | 196N | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.16759
30 | A-1866 | 분동 |  | 6.78kg | 무게 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.023725
31 | BJIA-971134 | 부착강도시험기(푸쉬풀게이지) | IMADA | 196N | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11469
32 | BYQA-080058 | 건조성 시험기 | JIS 규격 시험용 | IT-ACD | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.078825
33 | A-1323 | 금속제 곧은자 | EAGLE | 300mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
34 | A-1783 | 금속제 곧은자 | EAGLE | 300 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
35 | A-1796 | 금속제 곧은자 | SANJO | 301 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
36 | A-1784 | 금속제 곧은자 | SANJO | 600 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
37 | A-1785 | 금속제 곧은자 | SANJO | 600 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
38 | A-1786 | 금속제 곧은자 | SANJO | 600 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
39 | A-1787 | 금속제 곧은자 | SANJO | 1 000 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.024382
40 | A-1615 | 다이얼형압력계(고수압) 뮬렌 AH 타입 70 | ASHCROFT | 70 ㎏f/㎠ | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.056239
41 | A-1616 | 다이얼형압력계(고수압) 뮬렌 AH 타입 28 kgf/cm2 | ASHCROFT | 600 psi | 압력 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.056239
42 | A-1313 | 디지털 온습도계 | TESCO | 608-H1 | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
43 | PXXX-020002 | 디지털 타코미터 | Lutron, DT-2234B | 99 999 r/min | 회전수 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11484
44 | A-1614 | 디지털온습도계 |  | 15,20,25도, 20,30,60% | 온도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
45 | A-0932 | 마이크로메터 | Mitutoyo | (25/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.017418
46 | A-1782 | 마이크로메터 | Mitutoyo | (25/ 0.001) mm | 길이 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.026127
47 | A-1781 | 버니어캘리퍼스 | Mitutoyo | (100 / 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.026127
48 | A-1832 | 버니어켈리퍼스 | Mitutoyo | 100mm | 길이 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.026127
49 | BYQA-140046 | 인큐베이터 | YAMATO | IC602 | 온도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.36903
50 | BYIA-050056 | 자기온습도기록계 | SATO | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
51 | BXAB-001276 | 전자저울 | OHAUS |  | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.078825
52 | BXAB-100022 | 전자저울 | Ohaus(AR-3130) | (310/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.078825
53 | BXAB-100023 | 전자저울 | HanSung(HS-3000A) | (3000/ 0.1) g | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.059782
54 | BXAB-120055 | 전자저울 | Ohaus | (410g/ 0.001g) | 질량 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.078825
55 | BYKA-080056 | 조도계(Digital Lux Meter) | Tokyo Photo Electric | ANA-F9 | 조도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11398
56 | A-1788 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.060196
57 | A-1789 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.060196
58 | A-1790 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.060196
59 | A-1791 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.060196
60 | A-1792 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.060196
61 | A-0977 | 토크게이지 | TOHNICHI | 10 Kg.cm(9BTG) | 토크 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.060816
62 | A-1793 | 파열강도시험기 | (BFDA-140103) | 120 | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.074706
63 | A-1794 | 파열강도시험기 | (BFDA-140103) | 200 | 압력 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.074706
64 | BJJA-840610 | 푸쉬풀게이지 | CHATILLON | DPP-50 | 힘 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11469
65 | A-1874 | 푸쉬풀게이지 | IMADA | DPP-50 | 힘 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.11469
66 | BGGA-021411 | 항온항습기 | 창신과학 | 조건 1 - 수조 : 23 ℃, 대기 : 23 ℃, 조건 2 : 수조 : 23 ℃, 대기 : 30 ℃ | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.36903
67 | BYPC-130110 | 항온항습기 | 석산테크놀러지 |  | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
68 | BYPC-120036 | 항온항습기 | 한일 | 조건 1 : 60 ℃, 90 % R.H. 조건 2 : 60 ℃, 95 % R.H. 조건 3 : 70 ℃, 95 % R.H. | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
69 | BYPC-001291 | 항온항습기(투습도용) | Espec,PL-1K | 조건 1 : 23 ℃, 50 % R.H. 조건 2 : 32 ℃, 50 % R.H. 조건 3 : 40 ℃, 90 % R.H. | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
70 | BGGA-060012 | (산)투습및열저항도 |  | 20도/65%, 35도/40% | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
71 | A-0964 | 투습도용항온항습기 | Espec,PL-1KPH | 조건 1 : 60 ℃, 95 % R.H. 조건 2 : 70 ℃, 95 % R.H. 조건 3 : 80 ℃, 90 % R.H. | 온도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
72 | RIIB-030006 | 내산화환경시험기(항온항습기) | Espec | (-20 ~ 90)℃, ~98%RH)온/습도 3/2 point | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
73 | RYQK-020006 | 복합환경시뮬레이션 시스템 | MTNW | SGHP-8-2 | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.45625
74 | BYPC-140131 | 항온항습기 | ESPEC |  | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
75 | SGGA-060002 | 투습및열저항시험기 |  |  | 온,습도 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.59045
76 | BGGA-140086 | 환경스트레스시험기(습도유닛) |  | 온도/습도센서 포함 | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
77 | BGGA-140086 | 환경스트레스시험기(습도유닛) |  | 온도/습도센서 포함 | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
78 | A-1809 | 초시계(stopwatch) |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045318
79 | A-1914 | 로드셀(5kN) |  | 2530-447_3345 | 힘 | 현장 | 1 | 물리시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.17647
80 | A-1602 | 실린더 |  |  | 부피 | 반출 | 2 | 유해물질시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.10588
81 | A-0923 | 금속제 곧은자 | SANJO | 600 mm | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.05598
82 | A-0920 | 금속제 곧은자 | EAGLE | 600 mm | 길이 | 현장 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.05598
83 | A-0915 | 수은온도계 | 대광(0.1℃눈금) | 50℃∼100℃ | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.061255
84 | A-0916 | 알코올온도계 | 희성(2℃눈금) | 0℃∼200℃ | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.066
85 | A-1810 | 둥근플라스크 | pyrex | 1000 ml | 부피 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.19
86 | A-1314 | 디지털 온습도계 | TESCO | 608-H1 | 온,습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.14304
87 | A-1311 | 디지털 온습도계 |  |  | 온습도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.14304
88 | A-1013 | 유리제 온도계(알콜) | - | (-20 ~ 110) ℃ | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.041922
89 | A-1813 | 유리제온도계 | 대광 | -20 ~ 110 C | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.036098
90 | A-1814 | 유리제온도계 | 대광 | -20 ~ 110 C | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.036098
91 | A-1607 | 줄자 | KDS | 0~2 M | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.024382
92 | A-1606 | 줄자 | KDS | 0~2 M | 길이 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.024382
93 | A-1815 | 타이머 | uins | 0.01 s | 시간 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.060196
94 | A-1811 | 피펫 | 경인 | 10 ml | 부피 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.045882
95 | A-1868 | 온도계 |  |  | 온도 | 반출 | 1 | 물리시험팀_수축파트 | 서울 제기동 |  | 0.14304
96 | BYPB-150001 | 항온수조 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.53922
97 | BYCA-100025 | 항온진탕기 | HYSC | 23, 40, 70℃ | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.53922
98 | BQAA-890731 (A-1582로 변경) | 마이크로스케일(광학 용) | Leitz | (1/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14392
99 | A-1812 | 뷰렛 | 경인 | 50 ml | 부피 | 반출 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.088567
100 | BQCG-130022 | 적외선분광광도계 | 퍼킨엘머 | FT-IR Spectrum Two | 퓨리에변환 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.33655
101 | BZZZ-130199 | UV분광기 | 퍼킨엘머 |  | 퓨리에변환 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.28046
102 | BYQH-140072 | 오븐건조기 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.36903
103 | A-1600 | 디지털뷰렛 | VitLab |  | 부피 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.088567
104 | A-1613 | 디지털온도계 |  | 15,20,25도, 20,30,60% | 온도 | 반출 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.14304
105 | BYQA-031435 | 오븐건조기 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.36903
106 | A-1109 | 유리수은온도계 | - | 0℃∼200℃ | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.041922
107 | A-1012 | 유리수은온도계 | - | 300 ℃ | 온도 | 반출 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.067755
108 | A-1660 | 유리수은온도계 |  | 0~200 | 온도 | 반출 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.036098
109 | A-1661 | 유리수은온도계 |  | 0~200 | 온도 | 반출 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.036098
110 | BXAB-890744 | 전자저울 | Sartorius(R200B) | (200/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.078825
111 | A-1701 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045318
112 | A-1702 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045318
113 | A-1703 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045318
114 | A-1704 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045318
115 | A-1705 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045318
116 | A-1706 | 타이머 |  |  | 시간 | 반출 | 2 | 화학시험팀 | 서울 제기동 |  | 0.045098
117 | BYPA-001287 | 오븐건조기 | 산요 | 55도 MOV-212F | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.53922
118 | BXGA-130024 | 온도측젇기록장치 | GRAPHTEC | GL220 | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.17988
119 | BXAB-130123 | 전자저울 | OHAUS EB-15 |  | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.1018
120 | BXAB-920915 | 전자저울 | Mettler Toledo(PM100) | (110/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.11518
121 | BXAB-001269 | 전자저울 | Ohaus(AR-3130) | (310 / 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.11518
122 | BXAB-140022 | 전자저울 | 사토리우스 | 0.0001~220g | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.11518
123 | BYPA-021395 | 항온기 | Isuzu | 38℃ | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.53922
124 | BYCA-130106 | 항온진탕기 | HYSC | 23, 40, 70℃ | 온도 | 반출 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.53922
125 | A-1606 | 줄자 |  | 2M | 길이 | 반출 | 2 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.024382
126 | A-1607 | 줄자 |  | 2M | 길이 | 반출 | 2 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.024382
127 | BYQB-070030 | 건조기 | 에이원텍 | 60℃, CO-150S | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.53922
128 | BYPA-130023 | 항온기 | Panasonic | 38도 MIR-262 | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.53922
129 | A-1601 | 곧은자 | HARA | 300mm | 길이 | 반출 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.035627
130 | BABA-080051(상,하) | 승화견뢰도시험기(상판, 하판) | Atlas | M247B | 온도 * 2 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.12311
131 | BABA-080051(상,하) | 승화견뢰도시험기(상판, 하판) | Atlas | M247B | 온도 * 2 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.12311
132 | BYQH-140073 | 오븐건조기 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.36903
133 | BYQB-120095 | 오븐건조기 | SDL Atlas | 50도 | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.36903
134 | BXAB-140048 | 전자저울 | OHAUS | 210, 0.001G | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.078825
135 | BXAB-031471 | 전자저울 | AND(GF-600) | (600/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.078825
136 | BXAB-031454 | 전자저울 | Sartorius(CP 224S) | (220/ 0.000 1) g | 질량 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.078825
137 | BQCB-130158 | 분광광도계 | 퍼킨엘머 | Lambda 1050 | 퓨리에변환 | 반출 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.20236
138 | A-1738 | 유리수은온도계 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.086057
139 | A-1106 | 유리알콜온도계 | - | -20℃∼100℃ | 온도 | 반출 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.041922
140 | BXAB-130107 | 전자저울 | Sartorius |  | 질량 | 반출 | 1 | 화학시험팀_견뢰도파트 | 서울 제기동 |  | 0.089749
141 | BXAB-110017 | 전자저울 | CAS(MW-6000) | (6000/ 0.1) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.1049
142 | BXAB-110049 | 전자저울 | Sartorius(ED-3202) | (3200/ 0.01) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.15745
143 | BYPA-991205 | 인큐베이터(항온기) | SANYO | +5°C ~ +80°C | 온도 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.64706
144 | BYQH-100084 | 인큐베이터(항온기) | SANYO | +5°C ~ +80°C | 온도 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.64706
145 | BXAB-130035 | 전자저울 | Sartorius(CPA-323S) | (320/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
146 | A-1386 | 만능재료강도시험기 | Instron, 5965 | 500 N | 힘 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.25882
147 | A-1218 | 만능재료강도시험기 | Instron, 4302 | 1 kN | 힘 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.25882
148 | A-1220 | 만능재료강도시험기 | Instron, 5965 | 5 kN | 힘 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.25882
149 | BXAB-120018 | 전자저울 | Sartorius(CPA-623S) | (620/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
150 | A-1112 | 버니어캘리퍼스(디지털) | Mitutoyo | (100/0.01) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.045882
151 | BYIA-100092 | 자기온습도기록계 | SATO | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.16431
152 | A-1116 | 금속제곧은자 | Eagle | (300/ 0.05) mm | 길이 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.02549
153 | A-1281 | 푸쉬풀 게이지 | Imada | 30 kgf/ 250 gf | 힘 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.16765
154 | A-1394 | 버니어캘리퍼스 | Mitutoyo | 100(0.01)mm | 길이 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.045882
155 | A-1568 | 로드셀 | INSTRON, 5944 | 2KN | 무게 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.26078
156 | BXAB-120059 | 전자저울 | Satorius | CPA-224s | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
157 | BFDA-140104 | 파일강도 시험기 | Standex | 120/200(PSI) | 압력 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.19725
158 | A-2001 | 온습도계 | SATO PC5000TRH-II | '-15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.17902
159 | A-2004 | 온습도계 | SATO PC5000TRH-II | '-15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.17902
160 | BXAB-110018 | 전자저울 | CAS(MW-6000) | (6000/ 0.1) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.1049
161 | A-1114 | 디지털온도계 | HANNA | (-200~999)℃ | 온도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.10804
162 | A-1115 | 유리제온도계 | YUIL | (-30~110)℃ | 온도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.055686
163 | A-1808 | 유리제온도계 | YUIL | (-20~110)℃ | 온도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.055686
164 | A-1331 | 조도계 | KONICA T-10A | 0.01 ~299900 lx | 조도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.11398
165 | BQCB-140121 | 분광광도계 | BioTek |  | 분광광도계 (흡광도) | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.4098
166 | A-1113 | 마이크로스케일(광학용) | projectina | (100 x 0.01) mm | 길이 | 반출 | 2 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.21029
167 | A-1276 | 전자저울 | Mettler Toledo | (220/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
168 | BXAB-991204 | 전자저울 | Mettler Toledo(GB204) | (210/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
169 | BYIA-100091 | 자기온습도기록계 | SATO | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.16431
170 | BXAB-140075 | 전자저울 | Sartorius | (5200/ 0.1) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.1049
171 | BXAB-100077 | 전자저울 | Sartorius(CPA-224S) | (220/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.1049
172 | BXAB-100075 | 전자저울 | Sartorius(CPA-224S) | (220/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
173 | BXAB-100076 | 전자저울 | Sartorius(CPA-224S) | (220/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.13804
174 | BYQH-100089 | 열풍건조기 | SANYO | 40℃-200℃ | 온도 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.64706
175 | A-1805 | 유리제 알콜온도계 (-20~110) | 확인필요(교정필증 없음) | (-20~110)℃ | 온도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.055686
176 | A-1806 | 표준비중계 (1.360~1.420) |  | 1.360~1.420 | 비중 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.090588
177 | A-1807 | 표준비중계 (1.060~1.120) |  | 1.060~1.120 | 비중 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.090588
178 | BYPB-140093 | 항온수조 | JISICO | 70 ℃ (교정온도) | 온도 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.10804
179 | BXCA-991212 | 두께측정기(다이얼) | Mitutoyo | (10 /0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.05098
180 | A-2000 | 온습도계 | SATO PC5000TRH-II | '-15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.17902
181 | A-1330 | 온습도계 | SATO PC5000TRH-II | '-15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.14078
182 | A-1219 | 만능재료강도시험기 | Instron, 4302 | 10 kN | 힘 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.17647
183 | A-1328 | 온습도계 | SATO PC5000TRH-II | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.14078
184 | A-1329 | 온습도계 | SATO PC5000TRH-II | '-15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.14078
185 | BXAB-110021 | 전자저울 | Sartorius(CPA-623S) | (620/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.089749
186 | BQAB-890783 | 마이크로스케일(SEM광학 겸용) | WILD | (50/ 0.1) mm | 길이 | 반출 | 2 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.14392
187 | A-1332 | Pipette | Eppendorf (단백질) | 2.5 µl | 부피 | 반출 | 5 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.12941
188 | A-1334 | Pipette | Eppendorf (단백질) | 20 µl | 부피 | 반출 | 5 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.12941
189 | A-1341 | Pipette | BIOHIT(폼) | mLINE 5000 µl | 부피 | 반출 | 5 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.12941
190 | A-1569 | 메스실린더 | KYUNGIN | 100ml | 부피 | 반출 | 5 | 패션시험팀 | 서울 자양동 |  | 0.10628
191 | A-1558 | 디스펜서(뷰렛) | VITLAB | 10ml | 부피 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.12941
192 | A-1559 | 디스펜서(뷰렛) | VITLAB | 25ml | 부피 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.12941
193 | A-1560 | 디스펜서(뷰렛) | VITLAB | 50ml | 부피 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.12941
194 | A-1416 | 피펫(피스톤식) | HTL | 200ul | 부피 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.12941
195 | A-1417 | 피펫(피스톤식) | HTL | 1000ul | 부피 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.12941
196 | A-1418 | 피펫(피스톤식) | HTL | 5000ul | 부피 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.12941
197 | BZZZ-150146 | 인큐베이터 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
198 | BYPB-070034 | 항온수조 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
199 | BYPB-050015 | 항온수조 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
200 | BYPB-100080 | 항온수조 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
201 | BYPB-110038 | 항온수조 |  |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
202 | BYQB-140128 | DRYING OVEN | JISICO |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
203 | PXXX-130054 | 건조오븐 | JISICO |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
204 | PXXX-130036 | 드라이오븐 | JISICO |  | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.36903
205 | A-1916 | 전자저울 | Ohaus | 200_0.0001g | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.10588
206 | BPAC-140010 | CONDUCTIVITY METER | Thermo | OrionStar A212 | 길이 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.27647
207 | BQCE-070022 | UV분광기 | Analytik Jena AG | SPEKOL 1100 | 분광광도계 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.4098
208 | BQCE-140119 | UV분광기 | biotec |  | 성능 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 1.4706
209 | A-1605 | 유리제 온도계 | SATO | (0 ~ 50) ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.052843
210 | A-1774 | 유리제 온도계 | UL | (-30 ~ 110) ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.061255
211 | BQCE-110003 | 자외선분광광도계 | analytik Jena | S300 VIS | 분광광도계(흡광도) | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.4098
212 | A-1561 | 냉장고용 온도계 | - | - | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.081482
213 | A-1562 | 냉장고용 온도계 | - | - | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.081482
214 | A-1563 | 냉장고용 온도계 | - | - | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.081482
215 | A-1584 | 디지털온습도계 | 대광 | HT-01 | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.14292
216 | A-1585 | 디지털온습도계 | 대광 | HT-01 | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.14292
217 | A-1586 | 디지털온습도계 | 대광 | HT-01 | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.14292
218 | A-1587 | 디지털온습도계 | 대광 | HT-01 | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.14292
219 | A-1867 | 온도계 |  |  | 온도 | 반출 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.14304
220 | BXAB-130120 | 전자저울 | Ohaus(EX-224S) | 200_0.0001g | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
221 | BXAB-130121 | 전자저울 | Ohaus(EX-224S) | 200_0.0001g | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
222 | BXDA-130146 | 전자저울 | AND | HR-200 | 무게 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
223 | BXAB-050021 | 전자저울 | Sartorius(CP224S) | 220 g(0.0001g) | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
224 | BXAB-100005 | 전자저울 | Ohaus(AR-3130) | (310/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
225 | BXAB-900804 | 전자저울 | Sartorius(2000id) | (2000/ 0.01) g | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
226 | A-1589 | 전자저울 | Satorius | 200-0.0001g | 질량 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.078825
227 | PYPB-130189 | 저온진탕항온수조 | JISICO |  | 온도, 회전수 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.35294
228 | A-1915 | 저온진탕항온수조 | JISICO |  | 온도, 회전수 | 현장 | 1 | 유해물질시험팀 | 서울 구로동 |  | 0.35294
229 | STD-L-300 | 버니어캘리퍼스 | Mitutoyo | (300/ 0.01) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.026127
230 | STD-L-150 | 버니어캘리퍼스 | Mitutoyo | (150/ 0.01) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.026127
231 | STD-ML-150 | 버니어캘리퍼스 | Mitutoyo | (150/ 0.05) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.017418
232 | STD-MM-25 | 마이크로미터 | Mitutoyo | (25/ 0.001) mm | 길이 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.026127
233 | BXAB-040012 | 전자저울 | AND(GF-600) | (610/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.078825
234 | BXAB-040013 | 전자저울 | AND(GF-4000) | (4100/ 0.01) g | 질량 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.089749
235 | BXFA-040115 | 밀도(비중)측정기(저울) | OHAUS | (210/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.078825
236 | BXCA-040116 | 다이얼 두께측정기 | Mitutoyo | (20/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.03489
237 | A-1210 | 인장 및 압축강도 시험기 | Instron.4302 | 1 kN | 힘 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.1113
238 | A-1211 | 인장 및 압축강도 시험기 | Instron.4302 | 10 kN | 힘 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.1113
239 | BXCA-040033 | 다이얼 두께측정기 | Mitutoyo | (10/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.02908
240 | A-1212 | 인장 및 압축강도 시험기 | Instron.3382 | 100 kN | 힘 | 현장 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.17714
241 | STD-TD-200 | 디지털 온도계 | SUMMIT(SDT 25) | (-50~1000)℃ | 온도 | 반출 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.061555
242 | STD-T-300 | 알콜 온도계 | 대광계기계측 | 0℃~300℃(2℃) | 온도 | 반출 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.045169
243 | STD-T-150 | 알콜 온도계 | - | 0℃~150℃(1℃) | 온도 | 반출 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.036165
244 | STD-HA-60 | 고무경도계(A형) | TECLOCK(GS-709N) | 0~100 | 경도 | 반출 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.091373
245 | STD-IT-400 | 적외선 온도계 | SATO(SK-8700Ⅱ) | 0℃~400℃ | 온도 | 반출 | 1 | 남부지원 | 서울 구로동 |  | 0.086057
246 | BYYS-140140 | 미세먼지샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
247 | BYYS-140141 | 미세먼지샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
248 | BYYS-140142 | 미세먼지샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
249 | BYYS-140143 | 미세먼지샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
250 | A-1917 | 전자저울 | CAS | 30 kg | 질량 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10588
251 | A-1918 | 전자저울 | CAS | 5000 g | 질량 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10588
252 | A-1919 | 전자저울 | OHAUS(AX224KR) | 0.0001 g ~ 210 g | 질량 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10588
253 | BQCI-021360 | 헤이즈메터 | Byk Gardner Inc | Haze Gard Plus(4725) | 산란투과계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.13725
254 | BQCH-011344 | 색채계 | Datacolor International | Spectraflash SF6000 | 색차계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.3982
255 | BQCG-050011 | 적외선분광현미경(FT-IR 400) | PerkinElmer | FT-IR 400 | 퓨리에변환 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.4098
256 | BZZZ-130162(5) | 고압멸균기 | Chemtopia | 121 ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.53922
257 | BZZZ-130162(6) | 고압멸균기 | Chemtopia | (60/2) psi | 압력 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.19608
258 | BZZZ-130162(7) | 전자저울 | Chemtopia | 0.5 ~ 3200 g | 질량 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14706
259 | BYQH-040029 | 열풍건조기 | 지시코 | 5 ℃ ~ 250 ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
260 | BYQH-050018 | 열풍건조기 | 뉴런핏 | 105 ℃(1 point) | 온도 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
261 | BYPB-140134 | 진탕기 | Leptech(LDO-150N) | 5 ℃ ~ 250 ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
262 | BXDA-070048 | 용존산소측정기 | YSI Incorporated | YSI Model 58 | 성능(산소측정 | 반출 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.37037
263 | BYYS-150027 | 라돈연속모니터측정기 | Sun Nuclear | 0~50 pci/L | 유량 | 반출 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.95686
264 | BYYS-150028 | 라돈연속모니터측정기 | Sun Nuclear | 0~50 pci/L | 유량 | 반출 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.95686
265 | BZZZ-130162(8) | DO측정기 | 이스텍 | - | DO | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.37037
266 | BZZZ-130162(9) | 전기전도도측정기 | 이스텍 | - | EC | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
267 | BGCA-140030 | 미니볼륨에어샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
268 | BGCA-140031 | 미니볼륨에어샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
269 | BGCA-140032 | 미니볼륨에어샘플러 | AirMetrics | 0~10 L/min | 유량게 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
270 | BGCA-140033 | 총부유세균샘플러 | MERCK | 0~100 L/min | 유량계 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
271 | BGCA-140039 | 라돈연속모니터측정기 | DURRIDGE | 0~50 pCi/L | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
272 | BGCA-140040 | 일산화,이산화탄소측정기 | TSI | 0~2000 ppm | 유량계 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
273 | BVFA-140102 | 실내공기질측정장비시스템 | KNJ엔지니어링 | - | - | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
274 | BYYS-140144 | 총부유세균샘플러 | MERCK | 0~100 L/min | 유량계 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
275 | BYYS-140145 | 라돈연속모니터측정기 | SUN NUCLEAR Co. | 0~50 pCi/L | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
276 | BYYS-140146 | 라돈연속모니터측정기 | SUN NUCLEAR Co. | 0~50 pCi/L | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
277 | BYYS-140147 | 라돈연속모니터측정기 | SUN NUCLEAR Co. | 0~50 pCi/L | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
278 | BYYS-140148 | 라돈연속모니터측정기 | SUN NUCLEAR Co. | 0~50 pCi/L | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
279 | BYYS-140137 | 일산화탄소측정기 | Teledyne | 0 ~50 ppm | 유량계 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
280 | BYYS-140138 | 이산화질소측정기 | Teledyne | 0~0.5 ppm | 유량계 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
281 | BYYS-140139 | 오존측정기 | Teledyne | 0~0.5 ppm | 유량계 등 | 현장 | 1 | 환경사업팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
282 | BYIC-140012 | 기압계 | SATO | - | 기압 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
283 | BXAA-140011 | 저울 | 한성계기 | 0.2g~1100g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.10588
284 | BVBA-140084 | 4실배양기 | ㈜ 비전과학서울 | 20℃,30℃,40℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.35294
285 | BYCA-140118 | 진탕기 | Leptech(LDO-150N) | 5 ℃ ~ 250 ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.35294
286 | BYYT-140149 | 굴뚝시료가스상채취장치 | 지앤티테크 | - | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
287 | BYYT-140150 | 굴뚝시료입자상채취장치 | 지앤티테크 | - | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
288 | BYYT-140151 | 총탄화수소측정장비 | THERMO | - | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
289 | BYYT-140152 | 대기시료휴대용저울 외 | 한성계기 | 0.2g~1100g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.10588
290 | BYYT-140158 | 대기배출가스상측정기 | Madur Electronics | - | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
291 | BYYU-140207 | 점도계 | 삼진통상 | - | 점도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
292 | BVBA-140084(1) | 4실배양기 | ㈜ 비전과학서울 | 20℃,30℃,40℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.53922
293 | BVBA-140084(2) | 4실배양기 | ㈜ 비전과학서울 | 20℃,30℃,40℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.53922
294 | BVBA-140084(3) | 4실배양기 | ㈜ 비전과학서울 | 20℃,30℃,40℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.53922
295 | BVBA-140084(4) | 4실배양기 | ㈜ 비전과학서울 | 20℃,30℃,40℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.53922
296 | BQDD-110022 | 채취용 미니펌프 | SIBATA | MP-∑ 100KNⅡ | 유량계 등 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
297 | BKFA-130068 | 채취용 미니펌프 | SIBATA | MP-∑ 100KNⅡ | 유량계 등 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
298 | BQDD-110023 | 채취용 미니펌프 | SIBATA | MP-∑ 30KNⅡ | 유량계 등 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
299 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-1 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
300 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-2 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
301 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-3 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
302 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-4 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
303 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-5 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
304 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-6 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
305 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-7 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
306 | BYPC-110067 | 기체용질량유량계-8 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
307 | BPHA-040118 | 기체용질량유량계 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
308 | BPHA-040118 | 기체용질량유량계 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
309 | BPHA-040118 | 기체용질량유량계 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
310 | BPHA-040118 | 기체용질량유량계 | YAMATAKE | MPC9200B | 유량계 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18784
311 | A-1881 | 전자저울 | satrious | 220 g(0.0001g) | 무게 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
312 | bxab-150064 | 전자저울 | satrious | 220 g(0.0001g) | 무게 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
313 | A-1883 | 전자저울 | satrious | 220 g(0.0001g) | 무게 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
314 | A-1885 | 전자저울 | SARTORIUS | 220 g(0.0001g) | 무게 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
315 | BXAB-040070 | 전자저울 | Sartorius(CP224S) | 220 g(0.0001g) | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
316 | BXAB-050020 | 전자저울 | Sartorius(CP224S) | 220 g(0.0001g) | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
317 | BXAB-100004 | 전자저울 | Ohaus(AR-3130) | (310/ 0.001) g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
318 | BXAB-140027 | 전자저울 | Ohaus(AGV 213) | 0.001 g ~ 210 g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
319 | BXAB-140028 | 전자저울 | Ohaus | 0.0001 g ~ 210 g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
320 | BMAA-001293 | 원소분석기(전기식 지시저울) | Mettler Toledo | 22 g(1μg) | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
321 | BYIA-050058 | 자기온습도기록계 | SATO | -15℃∼50℃, 100% | 온,습도 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.10052
322 | A-1886 | 피펫(0.1 mL) | Discovery | 0.1 mL | 부피 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.12941
323 | A-1887 | 피펫(1 mL) | Discovery | 1 mL | 부피 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.12941
324 | A-1888 | 피펫(5 mL) | Discovery | 5 mL | 부피 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.12941
325 | BQDE-110025 | 악취분석기(면적유량계) | SIBTA | AIP-105 | 유량 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
326 | BPAC-140050 | 전기전도도측정기 | Ohaus | - | 전기전도도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18921
327 | A-1307 | 탁도계 | HACH | - | 탁도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.30059
328 | BYQB-130119 | Leptech(LDO-150N) | 5 ℃ ~ 250 ℃ | 온도 | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.30529
329 | BYYS-150023 | 총부유세균샘플러 | Merck | 0~100 L/min | 유량 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.31961
330 | BYYS-150024 | 총부유세균샘플러 | Merck | 0~100 L/min | 유량 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.31961
331 | A1740 | 잔류염소측정기 | HACH | - | 잔류염소 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.33682
332 | BYQB-130118 | 건조기 | 씨앤씨랩 | 5 ℃ ~ 250 ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
333 | A-1920 | 고온챔버 | 지시코 | J-400S(2 point) 03타0604E6C011 | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
334 | BYQB-050023 | 열풍건조기 | Sanyo | 30 ℃, 1 point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
335 | BYPC-050017 | 저온챔버 | JISICO | 20 ℃(1 point) | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
336 | A-1889 | 항온조(SHAKING INCUBATOR) | VISION | VS-8480SR | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
337 | A-1890 | 항온조(SHAKING INCUBATOR) | VISION | VS-8480SR | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
338 | BYPC-110067(1) | 휘발성유기화합물소형 | ADTEC | 25℃, 1point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
339 | BPHA-040118(1) | 기체용질량유량계(739) | YAMATAKE | MPC920B | 유량계-6 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
340 | BPHA-040118(2) | 기체용질량유량계(740) | YAMATAKE | MPC920B | 유량계-7 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
341 | BPHA-040118(3) | 기체용질량유량계(751) | YAMATAKE | MPC920B | 유량계-8 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
342 | BPHA-040118(4) | 기체용질량유량계(747) | YAMATAKE | MPC920B | 유량계-9 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.18717
343 | BPHA-040118(5) | 전자식 온.습도계 | Espec(RS-12) | 온/습도 3/3 point | 온,습도 | 반출 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
344 | BPHA-040118(6) | 스몰챔버시스템(690) | ALP Co. Ltd | 25 ℃, 1 point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
345 | BPHA-040118(7) | 스몰챔버시스템(692) | ALP Co. Ltd | 25 ℃, 1 point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
346 | BPHA-040118(8) | 스몰챔버시스템(691) | HANBAEK | 25 ℃, 1 point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
347 | BYYT-140156 | 대기배출가스상측정기 | Madur Electronics | - | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
348 | BYYT-140157 | 대기배출가스상측정기 | Madur Electronics | - | 측정범위 등 | 현장 | 1 | 환경평가팀 | 충북 오창 |  | 0.15686
349 | BVBB-140016 | 저온배양기 | ㈜ 비전과학서울 | 37 ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.53922
350 | BXAB-031461 | 전자저울 | 에이컴 | (600/ 0.01) g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.052549
351 | BXAB-060016 | 전자저울 | Mettler Toledo(xp105dr) | 120 g(0.01 mg) | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.078825
352 | BXAB-140213 | 전자저울 | 사토리우스 | 0.0001 g ~ 210 g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.078825
353 | BXAB-920916 | 전자저울 | Mettler Toledo(AT200) | (200/ 0.0001)g | 질량 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.078825
354 | BYQA-021358 | 건조기 | VISION | 80℃, 1point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.36903
355 | BVBA-981171 | 배양기 | 비전과학 | 37 ℃, 1 point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.36903
356 | BVBA-120006 | 저온배양기 | 비전과학(VS-1203P1) | 37℃, 1point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.36903
357 | BVBA-971117 | 진탕배양기 | 비전과학 | 37 ℃, 1 point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.36903
358 | BYPB-110020 | 진탕항온수조 | JISICO | 45℃, 1point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.36903
359 | BYCA-961075 | 항온수조진탕기 | 비전과학 | 37℃, 1point | 온도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.36903
360 | A-1884 | 항온항습기 | memmert | 23℃,28℃,35℃,90% | 온,습도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.59045
361 | BVBB-031456 | 저온배양기 | E-Science | 27℃, 73%(각1point) | 온,습도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.59045
362 | BYPC-031460 | 항온항습기 | 비전과학 | 26℃, 68%(각1point) | 온,습도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.59045
363 | BYPC-060019 | 항온항습기 | 비전과학 | 35℃, 95%(각1point) | 온,습도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.59045
364 | BYPC-070002 | 항온항습기 | 에이원 | 27℃, 85%(각1point) | 온,습도 | 현장 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.59045
365 | A-1950 | 피스톤식피펫(Dispenser) | 58*9 | 10 mL | 부피 | 반출 | 1 | 환경평가팀_항균 | 충북 오창 |  | 0.045882
366 | A-1411 | 토크게이지(디지털) | TOHNICHI | (20/0.01) N∙m | 토크 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.060784
367 | A-1413 | 토크게이지(디지털) | ECLATORQ | (340/0.1) N∙m | 토크 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.060784
368 | BJJA-110114 | 토크 게이지 | TOHNICHI | (59/0.1) N·cm | 토크 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.060784
369 | BJJA-140126(A-1656) | 전기장난감안정성시험설비 (볼 프레셔 시험기) | 엘렉스 폴리테크 | - | - | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.088235
370 | BJJA-140126(A-1657) | 전기장난감안정성시험설비 (TEST ROD) | 엘렉스 폴리테크 | - | - | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.098039
371 | BJJA-140126(A-1658) | 전기장난감안정성시험설비 (임팩트 해머) | 엘렉스 폴리테크 | - | - | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.19608
372 | BYYV-150008 | 부력측정장치(LOAD CELL) | - |  | 인장 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23221
373 | BYYV-150008 | 부력측정장치(LOAD CELL) | - |  | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23221
374 | BYVE-140192 | 압력솥측정기(디지털압력계) | WIKA | A-10 | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.15294
375 | A-1682 | 전기식 힘측정기 (load cell)(중간점검용) | 봉신 | 200 000 N | 힘측정기 | 현장 |  | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23221
376 | A-0904 | 인장시험기 Loadcell | Instron | 100 N | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23221
377 | BIIB-140171 | 염화물측정기 | 대윤 | 1.5%(0.001) | 염화물 지시값 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.098039
378 | BIIB-140186 | 슈미트해머 (콘크리트테스트함마) | KTEC |  | 성능(힘) | 반출 | - | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10196
379 | BJJA-110111 | 탄속측정기 | 엘렉스 폴리테크 | 25 c m (40.0 m/s) | 속도측정기 (40.0 m/s) | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.089373
380 | A-0930 (A-1686) | 열전대 | OMEGA | DS115(K-TYPE) | 열전대 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.087059
381 | BTCA-120004 | 수평연소성 시험기 (온도지시조절계) | AUTONICS(T4Y1) | 0℃~300℃ | 온도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.098039
382 | BZZZ-120044 | 밀폐성시험기(다이얼형 진공계) | HISCO | (-1 ~ 0) Mpa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.089608
383 | BTCA-130010 (A-1574) | 자동팽창시스템 시험장치 (다이얼형 압력계) | NONE | (5/0.1)kPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056078
384 | A-1640(A-1402) | 멀티머신(인장 및 압축시험기) | 바우테크 (로드셀) | 2000 N | 로드셀 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23221
385 | BZZZ-080003 | 압력솥측정기 (다이알 압력계) | HISCO | (0.6/0.02)MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056078
386 | A-1651 | 디지털 온습도계 C | UNIS | - | 온,습도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14275
387 | A-1681 | 전기식 힘측정기 (load cell)(중간점검용) | BONGSHIN | 49.03 kN | 힘측정기 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23221
388 | A-1293 | 다이얼 게이지 | Mitutoyo | 20 mm / 0.01 mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052353
389 | A-1668 | (구명조끼)게이지압용 압력계-다이얼 | HISCO | (0.09/0.002)MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056078
390 | A-1224 | 금속제 곧은자 | RUMA | 300 mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.032392
391 | A-1225 | 금속제 곧은자 | RUMA | 300 mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.032392
392 | A-1288 | 금속제 곧은자 | SANJO | 600 mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.070392
393 | A-1226 | 금속제 곧은자 | SANJO | 1000 mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.070392
394 | BXBA-870664 | 높이측정기 | Mitutoyo | (250/ 0.02) mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.058431
395 | BZZZ-120045(1) | 온열장치시험기 - 항온수조 | - | (20 ~ 80) ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36902
396 | BZZZ-120045(2) | 온열장치시험기 - 온도기록계(6 채널) | HANYOUNG | (0 ~ 100) ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.28627
397 | A-0941 | 각도기 | WORLD | 0~360 | 각도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.064706
398 | BYKA-080057 | 조도계 | ANA | ANA-F9 | 조도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11398
399 | BXHA-140100 (A-1703-1) | SMOKE BOX(Heater Line) | FESTEC | AUTONICS/TK4S | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
400 | BXHA-140100 (A-1703-2) | SMOKE BOX(5659 Heater) | FESTEC | AUTONICS/TK4S | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
401 | BXHA-140100 (A-1703-3) | SMOKE BOX(E662 Heater) | FESTEC | AUTONICS/TK4S | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
402 | BXHA-140100 (A-1703-4) | SMOKE BOX(Heater Line) | FESTEC | AUTONICS/TK4S | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
403 | BXHA-140100 (A-1703-5) | SMOKE BOX(ChamberHeater) | FESTEC | AUTONICS/TK4S-24CN | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
404 | BTBA-080038 | 45도방염성시험기 | HISCO | 10 kPa | 압력계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
405 | BJJA-140126(A-1659) | 전기장난감안정성시험설비 (Spray nozzle) | HISCO | 압력계(아날로그) | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
406 | BJJA-140126 - 미번호 | 전기장난감안정성시험설비 (니들 플레임 시험기) | AUTONICS | FX4Y-1 | 카운터 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
407 | RIIB-030005 | 토목섬유 시공손상시험기 (다이얼형 압력계) | HISCO | (0 ~ 1) Mpa | 압력게이지 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
408 | RIIB-030005 | 토목섬유 시공손상시험기 (다이얼형 압력계) | 바우테크(AUTONICS) |  | TIMER | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
409 | BZZZ-090020 | 압축 시험기 | GEOTM | 50kN(수직) | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
410 | BZZZ-090020 | 압축 시험기 | GEOTM | 50kN(수평) | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
411 | A-1824 | 온습도계 | HANSUNG | -50~70℃ 10~90% | 온,습도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
412 | A-1825 | 온습도계 | HANSUNG | -50~70℃ 10~90% | 온,습도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
413 | A-1631 | 용존산소제거기 | - | - | 온도지시계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
414 | BIAA-040007 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
415 | BIAA-040007 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
416 | BIAA-040007 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
417 | BIAA-040007 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
418 | BIAA-040007 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
419 | BIAA-040007 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
420 | RIAA-020007 (K-FITI-02-C-0010) | 수평배수성능시험기 | GCO (FUTEK) | (0~133.4 kN) | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
421 | BJJA-110105 | 전자저울 | CAS | 300 g | 질량 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052549
422 | BXAB-001257 | 전자저울 | Shimadzu Corporation | 20.2 kg(0.1 g) | 질량 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10451
423 | BJNA-040056(1) | (안전삼각대)내수성 시험기 | HK | 1 kgf/cm2 | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
424 | BJKA-031457(1) | 모래분사시험기 | HISCO | 1 Mpa | 압력계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
425 | BJMA-040055(1) | (안전삼각대)내진성시험기 | HANYOUNG | - | 타이머 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.045318
426 | BJMA-040055(2) | (안전삼각대)내진성시험기 | HANYOUNG | - | 타이머 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.045318
427 | BJKA-031457(2) | 모래분사시험기 | 에넥스 과학산업 | GF7-P41 | 타이머 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.045318
428 | BJKA-031457(3) | 모래분사시험기 | 에넥스 과학산업 | GF7-P41 | 타이머 | 현장 |  | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.045318
429 | BJNA-040056(3) | (안전삼각대)내수성 시험기 | HANYOUNG | - | 타이머 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
430 | A-1639(A-1397) | 반복하중 시험기 (디지털 카운터 ) | 바우테크 | TIMER | 시간 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.060196
431 | PXXX-130033 | 저울 | HANSUNG | Max. 150 kg | 질량 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.069673
432 | PXXX-130025 | 경사대 시험기 (자유회전바퀴)(좌) | 에이스 메뉴팩쳐링 | 0~18 ˚ | PULSE METER (좌) | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
433 | BJJA-110076 | 굽힘 시험 장치 | 엘렉스 폴리테크 | 좌/우 60˚ | PULSE METER | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
434 | BJJA-110096 | 승용 완구 동적 하중 충격 시험장치 | 엘렉스 폴리테크 | 2 m/s | PULSE METER | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
435 | PXXX-130025 | 경사대 시험기 (자유회전바퀴)(우) | 에이스 메뉴팩쳐링 | 0~18 ˚ | PULSE METER (좌) | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
436 | BZZZ-080003 | 압력솥측정기 (디지털온도계) | TES | 1319A(센서3) | 온도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.12311
437 | BZZZ-080003 | 압력솥측정기 (디지털온도계) | TES | 1319A(센서2) | 온도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.12311
438 | BZZZ-080003 | 압력솥측정기 (디지털온도계) | TES | 1319A(센서1) | 온도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.12311
439 | BJJA-110117 | 표면온도계 | YOKOGAWA | T-TYPE | 온도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.12311
440 | BSAB-130147 | 자유회전바퀴측정 시험기 | 에이스메뉴팩쳐링 | 99 999 min-1 | PULSE METER | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.29198
441 | BSAB-130147 | 자유회전바퀴측정 시험기 | 에이스메뉴팩쳐링 | TACHOMETER | 회전속도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.29198
442 | BJJA-110089 | 버니어 캘리퍼스(디지털) | 엘렉스 폴리테크 | (150/ 0.01 ) mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
443 | A-1400 | 다이얼 깊이 게이지 | Teclock (00-088-04) | 10(0.01) mm | 두께 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.02908
444 | BJHA-130152 | 정밀소음계 | TES | (30 ~ 130) Db | 소음값 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.084433
445 | BZZZ-130143 | DIGITAL MULTIMETER | HIOKI | Max. 42 ㏁ | 저항 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10525
446 | A-1816 | 소음계(완구) | TES | (25 - 130) dB | 소음 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11127
447 | BJJA-110093(2) | 소음측정기 | ACO | TYPE 6226 | 소음 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11127
448 | BJJA-110087 | 메가옴미터 | SAE HAN | 10 000 ㏁ | 저항값 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.15175
449 | BJJA-110097 | 승용완구속도측정정치 | ONO SOKKI | TACHOMETER 100 000 min-1 | 회전속도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
450 | BJJA-110072 | 디지털 각도계 | MD | 0.1 ˚ | 각도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.048712
451 | BZZZ-130170 | 토크렌치(디지털) | JETCO | (5/0.002) N∙m | 토크 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.060816
452 | BZZZ-130135 | 푸쉬 풀 게이지 C | IMADA | Max. 490 N | 인장,압축 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11469
453 | BJIA-130141 | 푸쉬 풀 게이지(디지털) | SHIMPO | Max. 490 N | 인장,압축 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11469
454 | BJJA-110118(2) | 푸쉬 풀 게이지(아날로그) | ATTONIC | Max. 490 N | 인장, 압축 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11469
455 | A-1646 | 디지털 온습도계 B | UINS | 온도 : 0 ℃ ~ 50 ℃ (0.1 ℃) 상대습도 : 20 % ~ 95 % (1 %) | 온, 습도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
456 | BXCA-130145 | 두께측정기(0.001 mm) | mitutoyo (2109s-10) | 1(0.001) mm | 두께 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.031294
457 | BJJA-110095 | 수평방향 안정성 시험장치 | 엘렉스 폴리테크 | Max. 980 N | 하중 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11469
458 | BXHA-120103 | 가우스미터 | MAGNET-OHYSIK | (5 ~ 30 000) G | 자속 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.21832
459 | BJJA-110118(1) | 푸쉬 풀 게이지(디지털) | ATTONIC | Max. 200 N | 인장 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11469
460 | BYVE-140198 (A-1723(3)) | 유아용캐리어 동적강도시험기 | 삼진통상 | AUTONICS | TIMER | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.045318
461 | BYVE-140203 (A-1725(2)) | 학용품 공기유량시험기 | 삼진통상 | ALLSENSOR | 압력변환기 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
462 | BYVE-140203 (A-1725(3)) | 학용품 공기유량시험기 | 삼진통상 | YJN(0.4 MPa) | 게이지압용 압력계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
463 | BYVE-140203 (A-1725(4)) | 학용품 공기유량시험기 | 삼진통상 | 6 Bar | 게이지압용 압력계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
464 | BYVE-140202 (A-1724(1)) | 유아용캐리어 유지력시험기 | 삼진통상 | AUTONICS | pulse meter | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
465 | BYVE-140199 (A-1719) | 드럼시험장치 (유아용삼륜차) | 삼진통상 | HANYOUNG NUX (RP6-5AN) | pulse meter | 현장 |  | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
466 | PXXX-130026 | 제동페달시험기 | 에이스 메뉴팩쳐링 | Max. 98 N | 압축 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
467 | BSAB-130147 | 자유회전바퀴측정 시험기 | 에이스메뉴팩쳐링 | Max. 490 N | 인장 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.29198
468 | A-1734 | 인조잔디시험장비 (압력계) | WIKA | 0.25 Mpa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
469 | A-1636 | 전자저울 | CAS | (0~30) kg | 무게 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.069673
470 | BFBG-920895 | 동적하중마모강도& 두께측정시험 | Intec Japan Inc. | - | 카운터 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.02908
471 | A-1694 | 직각도(다이얼게이지 1) |  | (10/ 0.01) mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.02908
472 | A-1695 | 직각도(다이얼게이지 2) |  | (10/ 0.01) mm | 길이 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
473 | A-1826 | 두께측정기(아날로그) | mitutoyo | 1(0.01) mm | 두께 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052429
474 | A-1618 | 인장시험기 Loadcell | Instron | 100 N | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
475 | A-1619 | 인장시험기 Loadcell | Instron | 50 KN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
476 | A-1624 | ROSS굴곡 | 진성 | - | 카운터 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
477 | A-1699 | 유리제온도계 | - | (-30~110) ℃ | 온도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.041922
478 | A-1700 | 유리제온도계 | - | (-20~110) ℃ | 온도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
479 | BZZZ-130004 | 되풀이영구압축줄음용 시험기 | 워드랩 | WL3200 | 타이머 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.045318
480 | BZZZ-130004 | 되풀이영구압축줄음용 시험기 | 워드랩 | WL3200 | 카운터 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
481 | A-1625 | 버니어캘리퍼스(디지털) | ABSOLUTE | (600/ 0.01 ) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
482 | A-1626 | 버니어캘리퍼스(디지털) | ABSOLUTE | (300/ 0.01 ) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
483 | A-1627 | 버니어캘리퍼스(디지털) | ABSOLUTE | (300/ 0.01 ) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
484 | A-1628 | 버니어캘리퍼스(디지털) | ABSOLUTE | (300/ 0.01 ) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
485 | A-1623 | 마이크로미터 | Mitutoyo | (25/ 0.001 ) mm | 두께 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
486 | BFAA-910853(2) | 인장강도시험기(90국고) | Instron, 4302 | 10 kN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
487 | BFAA-930941 | 인장강도시험기 | Instron, 4302 | 10 kN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
488 | BFAA-930943 | 인장강도시험기 | Instron, 4204 | 50 kN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
489 | RFGA-010001 | 인장시험기 Loadcell | Instron,5587 | 300 kN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.22585
490 | A-1573(A-1679) | 디지털 압력계(기압계) | TESTO | 0~5bar(72psi) | 압력 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
491 | A-1295 | 디지털 각도계 |  | 0.1 ˚ | 각도 | 반출 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.048712
492 | BZZZ-120052 | (구명조끼) 압력게이지 | medel(A-1298) | (0 ~ 300 ) mmHg | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.056239
493 | BZZZ-120053 | (구명조끼)유량계시험 | TPC | (0 ~ 1000) kPa | 압력 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.16754
494 | A-0970 | 버니어 캘리퍼스(디지털) | Mitutoyo | 200(0.01) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.026127
495 | A-0963 | 버니어 캘리퍼스(디지털) | Mitutoyo | 1000(0.01) mm | 기타길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.031294
496 | BXBA-090004 | 높이측정기 | MITUTOYO | (300/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.036608
497 | BXCA-110045 | 두께측정기 | Mitutoyo | (50/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052335
498 | A-1299 | 두께측정기(디지털) | MITUTOYO | (50/ 0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052335
499 | A-0976 | 전자저울 | Precisa | (220/ 0.0001) g | 질량 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
500 | A-1680 (A-1734) | 전자저울 | Mettler Toledo | Max. 200 g | 질량 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078825
501 | BFAA-060032 | 다이나믹 로딩시험기 | Instron ( 5881 ) | 50 kN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
502 | A-0903 | 인장시험기 Loadcell | Instron | 10 N | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
503 | A-0905 | 인장시험기 Loadcell | Instron | 2.5 N | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.17714
504 | BXCA-050038 | 두께측정기 | Mitutoyo | (12/ 0.001) mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052429
505 | BYPB-140116 | 하중변형온도 시험기 | YASUDA | (50 / 0.001) mm | 변위계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078637
506 | BYPB-140116 | 하중변형온도 시험기 | YASUDA | (50 / 0.001) mm | 변위계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078637
507 | BYPB-140116 | 하중변형온도 시험기 | YASUDA | (50 / 0.001) mm | 변위계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078637
508 | BYPB-140116 | 하중변형온도 시험기 | YASUDA | (50 / 0.001) mm | 변위계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078637
509 | BYPB-140116 | 하중변형온도 시험기 | YASUDA | (50 / 0.001) mm | 변위계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078637
510 | BYPB-140116 | 하중변형온도 시험기 | YASUDA | (50 / 0.001) mm | 변위계 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.078637
511 | BFAA-070011 | 인장강도시험기 | Instron,5584 | 150 kN | 힘 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.22585
512 | BIIB-140180 | 박막가열시험기 | Autonics | TCN4L-24R | 온도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
513 | BIIB-140188 | 피막박리시험기 | Autonics | TCN4L-24R | 온도 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
514 | BIIB-140177 | 아스팔트침입도 시험기 (다이얼게이지) | PROMART | ( 50/0.01) mm | 길이 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.052335
515 | BIIB-140170 | 골재 비중측정장비(저울) | 종로계기산업 | (20/0.001) kg | 질량 | 현장 | 1 | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.069673
516 | BIAA-040103 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 |  | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11398
517 | BIAA-040103 | 배수성능시험기 (수평투수성시험기) | HISCO | 1 MPa | 압력 | 현장 |  | 부품소재사업팀 | 충북 오창 |  | 0.59045
518 | A-1830 | 렌치세트 | LUUX | - | 토크 | 반출 | 0.5 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
519 | A-1634 (기표원 챔버) | 항온항습챔버(저온) | ACS/8784 | (50,100,150) ℃ | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
520 | RIIB-050002 | 수평내후시험기 (Q-SUN XENON TEST CHANBER) | Q-PANNEL | Q-Sun Xenon | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
521 | A-1954 | 현미경 스케일바 | Nikon | 치수 | 치수 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.59045
522 | BJGA-150033 | 복합환경진동시험기 | IMV | - | 시험필증 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.041922
523 | A-1828 | (데이터로고(HIOKI)) | IMV |  | 온도 지시계 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
524 | A-1829 | (데이터로고(HIOKI)) | IMV |  | 습도 지시계 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.2049
525 | BYFB-080022 (PXXX-140007) | 고도가속수명시험기 | Hirayama | 온/습도 3/3 point | 온도/습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.2049
526 | PXXX-140006 | 내광성시험기 | 위드랩 | - | 온도/timer | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
527 | PXXX-140009 | 오븐건조기 | PANASONIC | 온도 3 point | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
528 | A-1879 | 듀폰충격시험기 | - | 분동 500 g | 무게 | 현장 | 2 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
529 | A-1955 | 열전대 | - | (0 ~ 200) ℃ | 열전대 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
530 | BIIC-150127 | 복합환경진동시험기 | IMV | - | 시험필증 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
531 | A-1957 | 진동시험기 | IMV | - | 시험필증 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
532 | BIIC-150079 | 내전압및절연저항시험기 | GW INSTEK |  | 절연저항, 내전압 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.10628
533 | BSAD-150080 | 접촉저항측정기 | 대현계측기 |  | 접촉저항 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
534 | A-1958 | 데이터로고(장비-2) | HIOKI |  | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.59045
535 | A-1959 | 데이터로고(장비-3) | HIOKI |  | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.59045
536 | A-1960 | 데이터로고(장비-4) | HIOKI |  | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.59045
537 | A-1961 | 파워서플라이 | SMART | 30V5A | 전압 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
538 | A-1962 | 파워서플라이 | SMART | 30V5A | 전압 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.70706
539 | A-1963 | 파워서플라이 | SMART | 30V5A | 전압 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
540 | A-1964 | 온습도계(실내) | ARCO |  | 온도, 습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14706
541 | A-1965 | 온습도계(실내) | ARCO |  | 온도, 습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14706
542 | A-1966 | 온습도계(실내) | ARCO |  | 온도, 습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14706
543 | A-1967 | 온습도계(실내) | ARCO |  | 온도, 습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14706
544 | A-1968 | 온습도계(실내) | ARCO |  | 온도, 습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14706
545 | A-1969 | 저항발생기 |  |  | 저항 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.088235
546 | BYQB-120010 | 열품건조기 | SANYO | ~150℃ | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.35294
547 | BSAD-150059 | 온습도시험기 | CLIMATS | -50,-40,25,85(85%R.H),150도 | 온도,습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
548 | PXXX-130028 | 내한성시험기 | 제일과학산업㈜ | TEMP:-20 ~ 0℃ | 온도지시계 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.061555
549 | PXXX-130027 | 항온항습기 | 제일과학산업㈜ | - | 온도지시계 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
550 | PXXX-130027 | 항온항습기 | 제일과학산업㈜ | - | 습도지시계 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.14304
551 | RIIC-050004 | 복합 에어백원단 노화 시험기(IR 챔버) | 에넥스 과학산업 | 온/습도 3/3 point | 온,습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
552 | BFEA-060041 | 항온조(열충격시험기) | Espec | 온도 3 point | 온도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.36903
553 | BYPC-060011 | 환경시뮬레이션설비 | Espec | 온/습도 3/3 point | 온,습도 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.59045
554 | BFBB-120108 | 곡면마모강도시험기 | - | - | 카운터 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.041922
555 | A-1302 | 스크래치 TESTER | NISS | - | 카운터 | 현장 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
556 | A-1837 | 파워서플라이 | Agilent Technologies | - | 전류 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.2049
557 | A-1838 | 파워서플라이 | Agilent Technologies | - | 전압 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.2049
558 | A-1827 | 열전대(데이터로고(HIOKI)) | IMV | (0 ~ 200) ℃ | 열전대 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.11484
559 | A-1841 (BJGA-150033) | 복합환경진동시험기 | IMV | ACCELERO METER | 저주파 센서 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
560 | A-1842 (BJGA-150033) | 복합환경진동시험기 | IMV | ACCELERO METER | 저주파 센서 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
561 | A-1839 (BJGA-150033) | 복합환경진동시험기 | IMV | ACCELERO METER | 센서 1 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
562 | A-1840 (BJGA-150033) | 복합환경진동시험기 | IMV | ACCELERO METER | 센서 2 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569
563 | BJGA-150033 | 복합환경진동시험기 | IMV | ACCELERO METER | 센서 3 | 반출 | 1 | 자동차전자사업팀 | 충북 오창 |  | 0.23569